【A23】基于大模型的智能建筑运维系统【中控信息】

1.命题方向

智能计算

2.题目类别

计算机类

3.题目名称

基于大模型的智能建筑运维系统

4.背景说明

【整体背景】

随着城市化进程加速与物联网技术的普及，智能建筑已成为现代楼宇管理的核心趋势。据统计，一座中型智能建筑通常集成数千台设备（如空调、照明、电梯、安防等），设备种类繁多且运维数据量呈指数级增长。传统运维方式依赖人工巡检和被动故障处理，效率低、成本高，且难以应对突发问题。如何通过AI技术实现设备的主动运维、故障分析和智能控制，成为智慧城市可持续发展的关键挑战。

【公司背景】

浙江中控信息产业股份公司（简称：中控信息）前身为浙江浙大中控信息技术有限公司，始创于1999年，于国内首创“ｅ城市·易生活”理念，主要业务为城市基础设施的自动化、信息化、数字化和智慧化建设，涵盖大交通、大环境、智慧应用等众多领域。建设项目遍及中国33个省份区域及海外，服务客户逾2600 家，在关系社会民生、国家经济发展等重大标杆项目上都作出了重要贡献。

公司紧随国家战略，坚持自主创新，已积累了134项专利、398项软件著作权和4800个项目丰富的行业经验，先后获得电子与智能化一级、CS4级、ITSS一级、CMMI5、鲁班奖、大禹奖、国家优质工程等一系列业内顶级资质与荣誉，多次获得省部级、市级科技进步奖项。中控信息将继续打造双业务驱动发展，面向基础设施数智化解决方案、数智化平台与装备两大业务方向，利用大数据、云计算、人工智能等新兴技术，致力于服务客户、赋能生态，成为领先的基础设施数智化平台与解决方案服务商。

【业务背景】

当前城市建筑的运维系统面临以下痛点：

（1）故障响应滞后：多数系统依赖阈值报警（如温度超限），仅能在故障发生后触发告警，无法预判潜在风险。

（2）维修依赖工人经验：现有维修流程高度依赖资深工程师经验，新手因缺乏知识库和标准化指导，难以快速定位并解决复杂故障。

（3）用户体验亟待提升：非技术人员（如物业管理员）操作专业系统门槛高，自然语言交互需求显著。

通过大模型技术实现运维系统的智能化升级，将显著提升运维效率并降低运营成本。

5.项目说明

【问题说明】

设计一套智能运维系统，具备以下功能：

（1）故障预测：需结合多维度数据（如设备日志、环境参数、历史维护记录）进行精准分析，构建设备健康度评分模型，实现故障预测。

（2）故障原因分析和维修建议生成：需基于deepseek等开源大模型，使用RAG等技术，构建故障维修知识库，实现准确识别故障原因，准确给出维修建议。

（3）智能控制智能体：需基于deepseek等开源大模型，开发一个建筑智能体，通过与智能体进行语音交互，实现空调、照明、电梯等设备的运行状态的查询和控制。

【用户期望】

智能运维系统需达到以下指标：

设备故障预测准确率≥90%；

设备故障维修准确率≥90%；

建筑智能体准确率≥95%；

故障响应时间缩短至30分钟以内；

运维成本降低20%以上。

6.任务要求

【开发说明】

本命题产品要求选手，发挥大模型的优势，打造一个深度融合主动运维、故障分析和智能控制的智能运维系统。

【技术要求与指标】

（1）数据驱动的智能分析

- 故障预测：利用时序数据分析（如设备振动、温度、能耗），结合大模型的模式识别能力，构建设备健康度评分模型，提前3-7天预警潜在故障（如空调压缩机磨损度≥90%→建议更换轴承）。

- 知识增强推理的原因分析：基于大模型构建运维知识库（整合设备手册、维修案例、行业标准），实现原因分析（如“为什么3楼电梯频繁报警？”→关联分析历史数据→生成根因诊断）。

- 动态维修建议生成：需基于故障类型、设备型号、库存备件等动态数据，通过大模型生成可执行的维修步骤（如“步骤1：断开电源→步骤2：更换传感器→步骤3：校准参数”）。

（2）大模型能力深度整合

- 意图理解与对话控制：建筑智能体通过大模型的自然语言处理能力，实现用户指令的精准解析（如“关闭B栋地下室的通风系统”），并转化为设备控制指令。需支持模糊指令的语义补全（如“太热了”→调节空调温度至24℃）。

- 设备联动策略：通过大模型推理设备关联性，智能体能实现智能联动（如“会议室有人预约”→自动开启灯光、空调、投影仪；检测到火灾告警→关闭电梯并启动排烟系统）。

【提交材料】

（1）项目概要介绍;

（2）项目简介 PPT;

（3）项目详细方案;

（4）项目演示视频;

（5）企业要求提交的材料：

①产品使用手册：包括产品功能架构、使用流程图和典型学习示例；

②产品的关键代码：包括故障预测、知识库构建、故障原因分析、故障维修建议生成、智能控制智能体等部分；

③产品交互演示：对产品的交互过程进行录制，能够实现故障预测、故障原因分析、故障维修建议生成、通过智能体实现设备的智能控制等功能。

（6）团队自愿提交的其他补充材料。

【任务清单】

包括但不限于以下功能：

（1）故障预测。

（2）故障原因分析和维修建议生成。

（3）智能控制智能体。

【开发工具与数据接口】

无

7. 其他

8. 参考信息

9. 评分要点

赛题评分要点见附件一：A 类企业命题初赛统一评分标准。